УТВЕРЖДАЮ

Глава Бархатовского сельсовета

_______________     И.В.Попов

«_14_» _января_ 2022года

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | деревня Киндяково |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения |  |
| Наименование муниципального района | Березовский район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Красноярский край |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | н/д |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 1 208 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 1 208 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 3 км. |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 0 |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 30 мин. |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| ДПК-2 п/ф «Бархатовская» п.Бархатово, ул. Чкалова 2б | ДПК-2 | 4 | 10 | АЦ-40 (131) – 1 шт. | - | 4 | 1 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| ПЧ-83 ГУ «ОФПС-3» г. Сосновоборск, ул. Заводская 1 ст.19 | ПЧ-83 | 12 | 15 | АЦ-40 (131) – 1 шт. АЦ-8,0-60 – 1 шт. | АЦ-40 (130) – 2 шт. | 54 | 9 |
| ПЧ-95 ГУ «ОФПС-3» п. Березовка, ул. Солнечная 2 | ПЧ-95 | 20 | 20 | АЦ-40 (131) – 1 шт. АЦ-8,0-60 – 1 шт. | АЦ-40 (130) – 2 шт. | 45 | 7 |
| ПЧ-2 г.Красноярск, ул. Красноярский рабочий 17 | ПЧ-2 | 26 | 28 | АЦ-40 (130) – 1 шт. АЦ-40 (131) – 1 шт. | АЦ-40 (130) – 1 шт. АЦ-40 (131) – 1 шт. | 60 | 10 |
| ПЧ-8 г.Красноярск, ул.Западная 6 | ПЧ-8 | 32 | 37 | АЦ-40 (130) – 1 шт. АЦ-40 (131) – 1 шт. | АЦ-40 (130) – 1 шт. АЦ-40 (131) – 1 шт. | 60 | 10 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | Частично отсутствует 2,4 км |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | 0,6км |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п . | Имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Имеется (р. Есауловка) |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Имеется 1 ПГ |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | Имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | Имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | Имеется (ранцевые огнетушители, мотопомпа, лопаты, топоры) |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | Имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| Деревня Киндяково Березовского района Красноярского края |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ / НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |
| (ненужное зачеркнуть) |

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается.